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	שם המעבדה
	מושגי חובה לבחינת הבגרות
	מיומנויות אקסל ספציפיות הנדרשות לבחינת הבגרות
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	ספקטרום בליעה, וקביעת ריכוז תמיסת KMnO4 בשיטה ספקטרופוטו-מטרית 

	- ספקטרום בליעה
- בחירת אורך גל מיטבי לקריאה 
- מושג ערך הבליעה
- גרף כיול
- הכנת סדרת מיהול 
- חישוב ריכוז לאחר מיהול על פי המשוואה (C1*V1=C2*V2)
- חישוב ריכוז נעלם בעזרת משוואת הקו הישר
- חשיבות איפוס ספקטרופוטומטר
	- בניית טבלה
- בניית גרף ספקטרום בליעה
- חישוב בטבלה של ריכוז לאחר מיהול
- בניית גרף כיול
- הצגת משוואת קו מגמה בתרשים
- חישוב ריכוז נעלם בעזרת משוואת הקו הישר
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	קביעת ריכוז חלבון בשיטת ביורט


	- מבנה ראשוני של חלבון וקשר פפטידי 
- מגיב ביורט
- גרף כיול
- הכנת סדרת מיהול 
- חישוב ריכוז לאחר מיהול על פי המשוואה (C1*V1=C2*V2)
- חישוב ריכוז נעלם בעזרת משוואת הקו הישר
· חשיבות איפוס ספקטרופוטומטר
	- בניית טבלה
- חישוב בטבלה של 
  ריכוז לאחר מיהול
- בניית גרף כיול
- הצגת משוואת קו מגמה בתרשים
- חישוב ריכוז נעלם בעזרת משוואת הקו הישר
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	השפעת הטמפרטורה על פעילות האנזים טריפסין





	- האנזים טריפסין ותפקידו
- המצע BANI 
- תפקיד האנזים כזרז תגובות כימיות
- תגובת אנזים ומצע
- השפעת גורמים שונים (טמפרטורה, pH, ריכוז אנזים וריכוז מצע) על פעילות האנזים. 
בניסוי זה יש להתמקד בהשפעת הטמפרטורה על פעילות האנזים (מעל ומתחת לטמפרטורה האופטימלית)
- בקרה פנימית השוואתית 
- ניתוח גרף הפעילות האנזימטית
- חישוב פעילות על פי יצירת התוצר 
- הפסקת פעילות האנזים על ידי חומצה
	- בניית טבלה
- חישוב בטבלה של הפרש בליעה 
- בניית גרף פעילות      האנזים כתלות   בטמפרטורה (גרף רציף)
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	השפעת ערך ה-pH על פעילות האנזים אינברטאז


	- האנזים אינברטאז ותפקידו
- המצע סוכרוז
- תפקיד האנזים כזרז תגובות כימיות
- תגובת אנזים ומצע
- השפעת גורמים שונים  (טמפרטורה, pH, ריכוז אנזים וריכוז מצע) על פעילות האנזים בניסוי זה יש להתמקד בהשפעת pH על פעילות האנזים
- בקרה פנימית השוואתית 
- חישוב פעילות על פי יצירת התוצר 
- מגיב סמנר מזהה חד-סוכרים /סוכרים מחזרים (גלוקוז ופרוקטוז)
- ניתוח גרף הפעילות האנזימטית
- הפסקת פעילות האנזים על ידי מגיב סמנר
	- בניית טבלה
- חישוב בטבלה של פעילות האנזים על ידי הפרש בליעה לדקה
- בניית גרף פעילות האנזים המתאר את השינוי בבליעה לדקה כתלות ב-pH (גרף רציף)
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	השפעת ריכוז המצע וקינטיקה של האנזים בטא עמילאז













	- האנזים בטא עמילאז ותפקידו
- המצע עמילן
- תפקיד האנזים כזרז תגובות כימיות
- תגובת אנזים ומצע
- השפעת גורמים שונים (טמפרטורה,pH , ריכוז אנזים וריכוז מצע) על פעילות האנזים בניסוי זה יש להתמקד בהשפעת ריכוז המצע על פעילות האנזים
- חשיבות הבקרה השלילית
- חישוב פעילות על פי יצירת התוצר לדקה
- מגיב סמנר מזהה חד-סוכרים /סוכרים מחזרים (גלוקוז ופרוקטוז, מלטוז)
- הפסקת פעילות האנזים על ידי מגיב סמנר
- חישוב ריכוז לאחר מיהול על פי המשוואה (C1xV1=C2xV2)
- חישוב ריכוז התוצר בעזרת משוואת הקו הישר
- ניתוח גרף הפעילות האנזימטית
- עקומת מיכאליס מנטן ואומדן של הקבועים הקינטיים על פי העקומה
- הבנת משמעות הקבועים הקינטיים KM ו-Vmax (ללא חישוב)
- מעכב תחרותי והשפעתו על הקבוע הקינטיKM  
- מעכב לא תחרותי והשפעתו על הקבוע הקינטי Vmax 
	- בניית טבלה
- בניית גרף כיול
- חישוב בטבלה של 
  ריכוז לאחר מיהול
- הצגת משוואת קו מגמה בתרשים
- חישוב ריכוז התוצר בעזרת משוואת הקו הישר
- חישוב פעילות האנזים על ידי הפרשי בליעה לדקה
- בניית גרף פעילות האנזים כתלות בריכוז המצע (גרף רציף) - עקומת מיכאליס מנטן
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	קיבוע תאי שמרים באלגינט ותסיסת סוכרים ע"י שמרי אפייה מקובעים 
	- תהליכי נשימה בשמרים (אירובי ואנאירובי)
- מטרת קיבוע תאים 
- טיטרציה של חומצה פחמתית
- אינדיקטור חומצה בסיס 
- שימוש חוזר בשמרים מקובעים
- חשיבות ביצוע חזרות
	- בניית טבלה
- חישוב ממוצע
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	טרנספורמציה של פלסמיד רקומביננטי עם גן המדווח לחיידקים קומפטינטים 
pGLO Bacterial Transformation Kit – Bio Rad
או מכוני מחקר ומרכזים טכנולוגיים
או מעבדות בר אילן (למנויים)
	- חיידקים קומפטנטיים
- טרנספורמציה בעזרת CaCl2 ושוק תרמי
- מפת הפלסמיד ואזורים חיוניים בו (אתרי הגבלה, מוצא הכפלה, מקדם (פרומוטור), גן עמידות לאנטיביוטיקה)
- בקרה חיובית ושלילית על ביטוי גנים - יצירת פלסמיד רקומביננטי על ידי החדרת מחדר בעזרת ליגציה עם האנזים ליגאז
- מצע בררני
- גן מדווח GFP
- חשיבות ביצוע הבקרות השונות  (טרנספורמציה ללא פלסמיד, זריעה על מצע לא בררני)
- ספירת מושבות של הטיפולים השונים
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	עריכה גנטית בעזרת מערכת CRISPR בחיידקי E. coli
Out of the Blue CRISPR Kit
או 
מכוני מחקר ומרכזים טכנולוגיים


	- חיידקים קומפטנטיים
- טרנספורמציה בעזרת CaCl2 ושוק תרמי
- מפת הפלסמיד ואזורים חיוניים בו (מוצא הכפלה, מקדם או אזור בקרה, גן עמידות לאנטיביוטיקה)
- מצע בררני
- בקרה על ביטוי גנים (חיובית ושלילית)
- גן מדווח 
- מערכת קריספר, האנזים CAS-9, ומולקולת RNA-מדריך
- מערכת תיקון DNA תאית
- חשיבות ביצוע הבקרות השונות  
- ספירת מושבות של הטיפולים השונים
	



